**АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 22.03.2017 г. № 70

с. Батурино

Асиновский район

Томская область

**О мероприятиях по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение» на 2017-2022 годы**

На основании Федерального закона от 07 декабря .2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Устава муниципального образования «Батуринское сельское поселение», в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание для МУП «Батуринское ЖКХ» на разработку мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение» на 2017-2022 годы согласно Приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения МУП «Батуринское ЖКХ» в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства на период 2017-2022 годы согласно Приложению № 2.

3 . Инженеру землеустроителю Администрации направить План мероприятий по приведению качества питьевой воды системы водоснабжения МУП «Батуринское ЖКХ» в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства на период 2017-2022 годы в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства на согласование начальнику территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в срок до 15 апреля 2017 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Батуринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bselpasino.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава Батуринского сельского поселения

(Глава Администрации) В.В. Ефремов

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

от 22.03.2017 г. № 70

**Техническое задание**

**для МУП «Батуринское ЖКХ» на разработку мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение»**

**на 2017- 2022 годы**

1. **Общие положения**

1.1. Техническое задание для МУП «Батуринское ЖКХ», для реализации мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение» на 2017-2022 годы (далее по тексту соответственно – Техническое задание). Техническое задание разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 года № 24 (с изм. от 28.06.2010 года).

**2. Цели и задачи реализации мероприятий**

2.1. Основная цель реализации мероприятий: выполнение комплекса мер, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи реализации мероприятий:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация намеченных мероприятий должна обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

**3. Целевые индикаторы и показатели**

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по цветности не более 20,0 градуса цветности

- по мутности не более 1,5 мг/дм3

- марганец не более 0,1 мг/дм3

- железо не более 0,3 мг/дм3

**4. Срок разработки намеченных мероприятий**

4.1.Срок разработки мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

**5. Разработчик мероприятий**

5.1.Разработчик мероприятий – МУП «Батуринское ЖКХ».

**6. Требования к разработке мероприятий**

6.1. При разработке мероприятий необходимо:

- Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

- Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и до 1 июля очередного года согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» на 2016 – 2035 годы».

- Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы:

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования программы могут быть:

- собственные средства МУП «Батуринское ЖКХ»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3.В программе необходимо привести распределение финансовых потребностей  по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4.Координацию работ по программе осуществляет МУП «Батуринское ЖКХ» и Администрация муниципального образования «Батуринское сельское поселение».

6.5. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию программы в период ее срока действия.

**7. Порядок внесения изменений в техническое задание**

 7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Батуринского сельского поселения или по инициативе МУП «Батуринское ЖКХ».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» на 2016 -2035 годы»;

принятие или внесение изменений в программу социально-экономического развития сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и )или0 исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Батуринское ЖКХ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации муниципального образования «Батуринское сельское поселение», должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора Глава Батуринского сельского поселения

Томской области в Асиновском районе В.В. Ефремов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.П. Лабунец

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению качества питьевой воды системы водоснабжения МУП «Батуринское ЖКХ»**

**в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства на 2017 -2022 г. г..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Населённый пункт | Наименование  объекта | Виды работ | стоимость | Сроки  реализации | Источники  финансирования | Ожидаемый  результат |
| 1 | с. Батурино  ул. Шевченко 12а | Водонапорная башня | Замена водонапорной башни, замена глубинного насоса | 1200 тыс. руб. | 2019 | Областной бюджет,  местный бюджет | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |
| 2 | п. Первопашенск  ул. Центральная, 22а | Скважина № 6 (11-448) | Замена глубинного насоса, установка водонапорной башни | 1200 тыс. руб. | 2018 | Местный бюджет | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |
| 3 | с. Батурино, ул. Шевченко, 13а |  | Замена глубинного насоса | 60 тыс. руб. | 2018 | Местный бюджет | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |
| 4 | с. Батурино  ориентир: от водозаборной скважины ул. Трудовая, 26а, вдоль ул. Трудовая до ул. Пушкина, вдоль ул. Пушкина до нежилого здания ул. Трактовая, 29; от ул. Пушкина вдоль ул. Рабочая до ул. Школьная, вдоль ул. Школьная до нежилого здания ул. Клубная, 37; от водозаборной колонки от жилого дома ул. Школьная, 3 вдоль ул. Трактовая до нежилого здания ул. Трактовая, 17 до нежилого здания (школьная котельная) ул. Школьная, 59а | Водопроводная сеть | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 1320 м  (Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости № 6-2-1-0101-16 от 25 .02.2016 г. Томского центра ценообразования в строительстве) | 1769 тыс. руб. | 2018 | Областной бюджет, местный бюджет | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |
| 5 | с. Батурино, ориентир: от водозаборной скважины ул. Шевченко, 13а, вдоль ул. Маяковского до жилого дома ул. Маяковского № 5; от водозаборной скважины ул. Шевченко, 13а до водонапорной башни ул. Шевченко, 12а, от водонапорной башни ул. Шевченко, 12а вдоль ул. Шевченко до жилого дома № 22, от водонапорной башни ул. Шевченко, 12а вдоль ул. Шевченко до ул. Центральная, жилого дома № 82, вдоль ул. Центральная до ориентира, расположенного через дорогу нежилого здания ул. Центральная, 1; от водозаборной колонки, ориентир жилой дом ул. Центральная, 66 вдоль ул. Центральная до ул. Лермонтова, вдоль ул. Лермонтова до ул. Проездная, вдоль ул. Проездная до жилого дома ул. Проездная 62, | Водопроводная сеть | Установка павильона со станцией водоочистки | 1127,3 тыс. руб. | 2017 | Областной бюджет, местный бюджет | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |
| 6 | с. Батурино:  ул. Белинского, 13а  п. Первопашенск:  ул. Центральная,22а |  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения | 450 тыс. руб. | 2021 | Местный бюджет | обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям |
| 7 | с. Батурино  ул. Трудовая, 26а  ул. Стадионная, 1а |  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения | 450 тыс. руб. | 2022 | Местный бюджет | обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям |
| 8 | с. Батурино  Ул. Садовая, 10а | Скважина №Т-02157 | Приобретение и монтаж  локальной системы по очистке воды | 350 тыс. руб. | 2021 | Местный бюджет | Стабильное водоснабжение, обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям |
| 9 | с. Батурино, ул. Стадионная, 1а | Скважина №Т-02147 | Приобретение и монтаж  локальной системы по очистке воды | 350 тыс. руб. | 2021 | Местный бюджет | Стабильное водоснабжение, обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям |
| 10 | с. Батурино, ул. Шевченко, 13а | Скважина №Т-11-449 | Приобретение и монтаж  локальной системы по очистке воды | 350 тыс. руб. | 2021 | Местный бюджет | Стабильное водоснабжение, обеспечение населения питьевой водой качества соответствующего нормативным требованиям |
| 11 | с. Батурино, ул. Трудовая, 26а | Скважина №Т-02158 | Приобретение и монтаж  локальной системы по очистке воды | 350 тыс. руб. | 2022 | Местный бюджет | Стабильное водоснабжение, обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям |
| 12 | с. Батурино, ул. Трудовая, 3а | Скважина №11-447 | Приобретение и монтаж  локальной системы по очистке воды | 350 тыс. руб. | 2022 | Местный бюджет | Стабильное водоснабжение, обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям |
| 13 | с. Батурино, ориентир: от водозаборной скважины ул. Шевченко, 13а, вдоль ул. Маяковского до жилого дома ул. Маяковского № 5; от водозаборной скважины ул. Шевченко, 13а до водонапорной башни ул. Шевченко, 12а, от водонапорной башни ул. Шевченко, 12а вдоль ул. Шевченко до жилого дома № 22, от водонапорной башни ул. Шевченко, 12а вдоль ул. Шевченко до ул. Центральная, жилого дома № 82, вдоль ул. Центральная до ориентира, расположенного через дорогу нежилого здания ул. Центральная, 1; от водозаборной колонки, ориентир жилой дом ул. Центральная, 66 вдоль ул. Центральная до ул. Лермонтова, вдоль ул. Лермонтова до ул. Проездная, вдоль ул. Проездная до жилого дома ул. Проездная 62, | Водопроводные сети | Ремонт водопроводных сетей | 2 000 тыс. руб. | 2022 | Областной бюджет, местный бюджет | Увеличение пропускной способности, уменьшение числа аварий и повреждений, снижение «вторичного» загрязнения и потерь питьевой воды |
| 14 | п. Ноль-Пикет  ул. Железнодорожная, 18а |  | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни |  | 2021 | Областной бюджет,  местный бюджет | Стабильное водоснабжение, обеспечение населения питьевой водой, качества соответствующего нормативным требованиям |

И.о. Директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Пигулевский